АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018                                                                            № 54

«Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов МО «Первомайское сельское поселение»

Руководствуясь  Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Федерального Закона от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение»:, администрация:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые:

  - Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области (Приложение 1)

  - Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены места общего пользования населенных пунктов на территории (Приложение 2).

- Настоящее постановление довести до руководителей учреждений, опубликовать в газете «Выборг» и разместить на официальном информационном портале МО «Первомайское сельское поселение» в сети Интернет.

- Настоящее постановление довести до руководителей учреждений, опубликовать в газете «Выборг» и разместить на официальном информационном портале МО «Первомайское сельское поселение» в сети Интерне

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                             С.И. Тищенков

Разослано: дело, прокуратура, организации, учреждения независимо от форм собственности

Приложение 1

к постановлению

№ 54 от 30 января 2018 г.

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

| N п/п | Наименование помещения, строения |  |  | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Огнетушители <1> | внутриквартирный пожарный кран <2> | емкость с водой <3> | ведро | ящик с песком <4> | лопата |  |
| 1. | Квартиры многоквартирных жилых домов |  |  | 1 | 1 | - | 1 | - | - |  |
| 2. | Индивидуальные жилые и садовые дома |  |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Индивидуальные гаражи |  |  | 1 | - | - | - | - | - |  |
| Примечания: | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению

№ 54 от 30 января 2018 г.

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены места общего пользования населенных пунктов на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |